Instrumento para medir

la resistencia del suelo

Los objetos grandes que están situados en la capa superficial del suelo se pueden revelar por un cambio en la resistencia eléctrica de la capa de suelo a diferente profundidad. La figura representa el diagrama del instrumento, que permite medir un cambio relativo en la resistencia del suelo. Este instrumento puede ser útil en las excavaciones arqueológicas.

FIG. 1

FIG. 2

El instrumento consiste en el puente de medida (fig.1), el generador de voltaje alterno (fig.2) y las dos puntas de prueba, sumergidas en la tierra. Los resistores y la resistencia de la capa del suelo entre los electrodos de puntas de prueba se conectan con el servicio del puente como brazos del puente a medir.

Antes de la medida por el resistor 100 ohmios tienden un puente sobre el balance de modo que las lecturas del instrumento del dial fueran mínimas.

FIG. 3

La construcción de la punta de prueba se representa en la FIG.3. Cada una de las puntas de prueba representa la barra aislada, con diámetro cerca de 1,5 mm. En la superficie de la barra, a lo largo de su eje rígido, están fijados los electrodos, en la forma de seis tubos de paredes delgadas, aislados uno de otro.

FIG. 4

Cada electrodo de la punta de prueba con la ayuda de seis cables está conectado con el interruptor del puente que mide S1, que permite conectar uno de seis pares de electrodos con el puente. En este caso, a cada par de electrodos y, por lo tanto, también a cada posición del interruptor S1 corresponde la profundidad específica de la capa de suelo.

Después de poner la sonda en la tierra, según la FIG. 4, la resistencia eléctrica es de cada capa del suelo, situada a diversa profundidad.

Comparando los valores obtenidos de la resistencia, es posible dibujar una conclusión de a qué profundidad (en qué capa) están los objetos que cambian la resistencia del suelo.

La distancia entre las puntas de prueba se selecciona prácticamente en cada caso específico. En ciertos casos, los buenos resultados se obtienen con la distancia igual a 2,4 m.

El resistor variable del puente es de 500 ohmios, para el control de la sensibilidad del puente en dependencia del tipo suelo que es investigado.

# The Radio-Constructor, 1966, 8